B5.272.1.2014							Ostrów 24.03.2014r

W związku z zapytaniem  oferentów dotyczącym przetargu na “ Budowa kanalizacji sanitarnej- uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu oddział w Kozodrzy  “ Gmina  Ostrów  udziela wyjaśnień.

Poniższe wyjaśnienia należy uwzględnić w materiałach przetargowych.

Pytania:

Pytanie 1

W związku z zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej części technologicznej zapisem: „Dodatkowo szafki pompowni należy wyposażyć w moduły do monitoringu ONLINE-GPRS. System monitoringu należy wykonać w standardzie przynajmniej równoważnym jak standard już istniejący na innych obiektach. System należy uruchomić i wpiąć w istniejący (wykonać dodatkowe grafiki nowopowstałych pompowni)” , proszę o udzielenie informacji jaki system monitoringu GPS funkcjonuje w już istniejących pompowniach w Państwa Gminie?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje że użytkownik sieci kanalizacji tj. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie posiada dwa systemy monitoringu:

1) NET-23

2) NiT com

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innego równoważnego systemu monitoringu.