………….......................................

/miejscowość, data/

**OFERTA**

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………….

NIP ……………. Regon ………………….. nr rachunku bankowego ………………………..

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dostawy materiałów do termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rudzie zgodnie z zestawieniem:

1. izolacja fundamentów

|  |
| --- |
| Zestawienie materiałów budowlanych - Izolacja fundamentów |
| L.p | Rodzaj materiałów | ilość | Jm | cena jedn. | Łączna wartośćnetto |
| 1. | styropian hydrofobowy gr. 10 cm o wsp. przewodzenia min λ=0,037 W/m2K | 60,00 | m2 |  |  |
| 2. | Klej do styropianu (ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow. i rodzaju styropianu) |  | kg |  |  |
| 3. | siatka elewacyjna CT 325 min. 160 g/m2 | 60,00 | m2 |  |  |
| 4. | klej do siatki (ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.)  | 60,00 | m2 |  |  |
| 5. | folia kubełkowa do izolacji fundamentów o szer. 100 cm | 60,00 | m2 |  |  |
| 6. | emulsja do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów (Abizol) |  | kg |  |  |
| 7. | tynk mozaikowy (kolor do ustalenia), typ baranek o uziarnieniu 1,0 mm (ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

2. docieplenie ścian zewnętrznych

|  |
| --- |
| Zestawienie materiałów budowlanych - Izolacja ścian zewnętrznych |
| L.p | Rodzaj materiałów | ilość | Jm | cena jedn. | Łączna wartośćnetto |
| 1. | styropian gr. 14 cm o wsp. przewodzenia λ=0,037 W/m2K | 240,00 | m2 |  |  |
| 2. | Klej do styropianu (ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow. i rodzaju styropianu) |  | kg |  |  |
| 3. | siatka elewacyjna CT 325 min. 160 g/m2 | 240,00 | m2 |  |  |
| 4. | klej do siatki(ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
| 5. | kołki do mocowania styropianu o dł 20,0 cm | 1000,00 | szt. |  |  |
| 6. | kątownik stalowy z siatką | 120,00 | mb |  |  |
| 7. | Grunt elewacyjny przeznaczony do tynku sylikatowego | 240,00 | m2 |  |  |
| 8. | tynk elewacyjny sylikatowy (kolor do ustalenia), typ baranek o uziarnieniu 1,0 mm(ilość w kilogramach przyjąć do podanej pow.) |  | kg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach :

- termin wykonania …………………………

- termin płatności ……………………………

- warunki gwarancji …………………………

- inne warunki realizacji zamówienia(koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność) ………………………………………………………………………………

Informuję(my)\*, że uważam(y)\* się za związanych niniejszą ofertą na okres

30 dni od chwili złożenia oferty.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Do oferty dołączam:

- …………………..

 ……………………………………………

 Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

\* niepotrzebne skreślić